龙岩新叶工贸有限责任公司网上竞价文件

项目编号：YDGZB-2024-021

项目名称：龙岩新叶工贸有限责任公司生产垃圾屋采购项目

采 购 人：龙岩新叶工贸有限责任公司

福建省月德贵招标代理服务有限公司

二〇二四年六月

第一章 网上竞价邀请

福建省月德贵招标代理服务有限公司受龙岩新叶工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择龙岩新叶工贸有限责任公司生产垃圾屋采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：YDGZB-2024-021

2.项目名称：龙岩新叶工贸有限责任公司生产垃圾屋采购项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2024年6 月25日08:00:00

报名截止时间：2024年 6 月27日 17:30:00

网上竞价开始时间：2024年6月28日09:00:00

网上竞价截止时间：2024年6月28 日 11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求（若有）。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为4000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省月德贵招标代理服务有限公司

开 户 行：兴业银行龙岩新兴支行

账    号：1710 3010 0100 4523 02

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

- 代理服务费收费标准：本项目代理服务费由成交人支付，以成交金额作为收费的计算基数。按差额定率累进法计算，50 万以下收费费率标准：1%。 成交人应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向福建省月德贵招标代理服务有限公司缴清代理服务费。代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。

（2）代理服务费缴交账户信息：

开户名：福建省月德贵招标代理服务有限公司

开户行：兴业银行龙岩新兴支行

账  号：1710 3010 0100 4523 02

10.联系方式

采购人：龙岩新叶工贸有限责任公司

地  址：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号

联系人及电话：杨先生 0597-2297272

采购代理机构：福建省月德贵招标代理服务有限公司

地  址：福建省龙岩市新罗区万阳城B幢2梯1310室

邮  编：364000

电  话：17359771625

项目负责人：林女士

公司网址：http://www.ydgzb.com/

电子邮箱：ydgzbly@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省月德贵招标代理服务有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/

福建省月德贵招标代理服务有限公司，网址：http://www.ydgzb.com/

- 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 无     。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

- 二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.ydgzb.com/ ）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.ydgzb.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概述

（一）采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 | 总价 最高限价 | 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩新叶工贸有限责任公司生产垃圾屋采购项目 | 1批 | 400000.00 | 357568.66 | 4000 |
| 合计(大写)：人民币肆拾万元整 |  |  |  |  |  |  |

1.本项目为龙岩新叶工贸有限责任公司生产垃圾屋采购项目，预算金额400000元，最高限价357568.66元。要求供应商根据本竞价文件提出的技术要求对所需货物及技术服务等进行报价。

2.供应商应严格遵照本竞价文件中所涉及的技术要求和规范，供应商可以比竞价文件技术要求更高和性能要求更好的产品参加报价，并列出详细技术参数偏离表。本项目不允许负偏离。

注：在履约过程中如因政策变动需终止本项目的，报价人应无条件接受。

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明：

★  1.本项目按总价报价,报价总价超过最高限价（总价）的为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，总报价最低者成交。。

★2、供应商应在响应文件《分项报价表》中列出货物名称、品牌、规格参数、计量单位、数量，否则视为无效报价。供应商投报的价格应包含设计费、运输、安装、售后、税费等一切费用，采购人不再支付其他费用。项目成交后，成交人应提供纸质版《分项报价表》，《分项报价表》应列明货物名称、品牌、规格型号、参数、计量单位、数量、单价、总价等信息，并加盖公章，在合同签订前提交至采购人。

注：★未按本要求进行报价的供应商将视为未实质性响应竞价文件，其报价将被拒绝）

- 技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

- 详细设计方案图详见附件—《新叶工贸生产垃圾屋》CAD施工图。CAD施工图纸潜在投标人报名后由代理机构以邮件形式发送给潜在投标人。

- 生产垃圾屋用材料清单：

| 龙岩新叶工贸有限责任公司生产垃圾屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详情以施工图为准 垃圾屋为钢结构框架，表面喷涂氟碳漆，精工制作而成，款式新颖实用，内部配套照明设施、开关、插座、控制器、洗手盆等。 垃圾屋分生产垃圾放置点、生活垃圾放置点、泔水放置点和保洁工具放置房。 |  |  |  | 主要材料 | 框架 |  |  |  | 100*100、100*50、80*40、60*40镀锌钢管焊接制作 |  |
|  |  |  |  |  | 墙体 |  |  |  | 外墙采用铝单板 内墙采用竹木纤维板 |  |
|  |  |  |  | 顶子 | 室内采用高强铝扣板吊顶 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底座 | 12号镀锌槽钢、80*40镀锌钢管焊接制作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地板 | 16mm玻镁板做衬板再铺贴瓷砖 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗 | 采用铝合金窗，6mm厚钢化玻璃 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采用电动铝合金卷闸门、实木门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅料 | 氩气、氩焊丝、磨片、玻璃胶等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电系统 | 配电箱一组 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 照明四组 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 五孔插座四组 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洁具 | 洗手池三套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 广告、水管、亚克力字 |  |  |  |  |  |
| 龙岩新叶工贸有限责任公司生产垃圾屋用料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品规格 |  |  | 尺寸：8-14-3.1m（垃圾屋） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 名称及规格 | 参数 |  |  | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |  | 合计 （元） |
| 基础部分 | 1 | 基础 | 符合JGJ 79-2002 |  |  | 135 | m2 | 160 |  | 21600.00 |
| 墙体部分 | 2 | 100*100*3.0mm镀锌管 | 表面热镀锌，防腐防锈，符合GB/T13793-2008 |  |  | 0.113 | T | 9420 |  | 1064.46 |
|  | 3 | 80*40*2.0mm镀锌管 | 表面热镀锌，防腐防锈，符合GB/T13793-2008 |  |  | 2.27 | T | 9420 |  | 21383.40 |
|  | 4 | 2.5mm深灰色铝单板 | 防水防潮，阻燃防火等级≥B1级，符合6B8623-A 标准。 |  |  | 51.166 | m2 | 343 |  | 17549.94 |
|  | 5 | 2.5mm银灰色铝单板 | 防水防潮，阻燃防火等级≥B1级，符合6B8623-A 标准。 |  |  | 72.019 | m2 | 343 |  | 24702.52 |
|  | 6 | 9mm竹木纤维板 | 1、材质：竹木纤维板； 2、尺寸：定制； 3、防水防雾、耐脏、阻燃、防火等级≥B1级。 |  |  | 178.182 | m2 | 143 |  | 25480.03 |
|  | 7 | 水性氟碳金属漆(打磨+喷涂) | - 符合HG/T 4104-2019《水性氟树脂涂料》 - 2、符合GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 3、防锈、耐腐蚀 |  |  | 123.185 | m2 | 95 |  | 11702.58 |
| 顶部部分 | 8 | 100*50*3.0mm镀锌管 | 表面热镀锌，防腐防锈，符合GB/T13793-2008 |  |  | 0.595 | T | 9420 |  | 5604.90 |
|  | 9 | 80*40*2.0mm镀锌管 | 表面热镀锌，防腐防锈，符合GB/T13793-2008 |  |  | 2.363 | T | 9420 |  | 22259.46 |
|  | 10 | 60*40*2.0mm镀锌管 | 表面热镀锌，防腐防锈，符合GB/T13793-2008 |  |  | 1.636 | T | 9420 |  | 15411.12 |
|  | 11 | 1.2mm镀锌钢板 | 表面热镀锌，防腐、防锈，易折弯刨槽，可满足造型多变 |  |  | 135.56 | m2 | 95 |  | 12878.20 |
|  | 12 | 铝扣板吊顶 | 规格：600*600铝扣板，防霉，防水防腐，阻燃防火等级≥B1级 |  |  | 105.65 | m2 | 168 |  | 17749.20 |
| 底架部分 | 13 | 12号槽钢 | 表面热镀锌，防腐防锈，符合GB/T13793-2008 |  |  | 0.799 | T | 9420 |  | 7526.58 |
|  | 14 | 80*40*2.5mm镀锌管 | 表面热镀锌，防腐防锈，符合GB/T13793-2008 |  |  | 2.078 | T | 9420 |  | 19574.76 |
|  | 15 | 铁件 | 350*350*20mm钢板 |  |  | 0.105 | T | 9420 |  | 989.10 |
|  | 16 | 瓷砖铺设 | 尺寸：600mm×600mm，釉面瓷砖，吸水率小于0.5%，防滑、防水、防渗漏 |  |  | 93.916 | m2 | 197 |  | 18501.45 |
|  | 17 | 玻镁板 | 1、厚度：16mm； 2、表观密度：1.2g/cm3； 3、特质：防火、防腐防虫、强度高、不断折、承重且抗冲击性能高。 |  |  | 93.916 | m2 | 186 |  | 17468.38 |
| 门窗部分 | 18 | 门锁 | 材质：304不锈钢 |  |  | 3 | 把 | 95 |  | 285.00 |
|  | 19 | 铝合金推拉窗(钢化玻璃) | 1、868系列铝合金； 2、6mm钢化玻璃。 |  |  | 13.2 | m2 | 700 |  | 9240.00 |
|  | 20 | 铝合金卷闸门（含电动装置） | 材质：铝合金厚度为1.2mm； 配件：电动装置 |  |  | 3 | 套 | 7519 |  | 22557.00 |
|  | 21 | 实木门 | 材质：复合实木烤漆； 尺寸：0.8m×2.1m； 配件：闭门器、门锁、门扇、拉手。 |  |  | 1 | 套 | 3796 |  | 3796.00 |
| 洁具 | 22 | 大理石台面洗手盆 | 1、台面材质：大理石； 2、洗手盆材质：陶瓷； 3、尺寸：600mm×420mm。 4、附件名称:含金属软管、排水附件等 |  |  | 3 | 套 | 1250 |  | 3750.00 |
|  | 23 | 不锈钢龙头 | 1、材质：不锈钢； 2、阀芯：铜芯； 3、尺寸：宽16cm×高15cm。 |  |  | 3 | 个 | 60 |  | 180.00 |
| 排水系统 | 24 | 排水沟 | - 1、断面尺寸：200*200mm - 2、承重等级：A15 3、盖板：20厚成品铸铁篦子(宽300) |  |  | 71.3 | m | 336 |  | 23956.80 |
| 电路系统 | 25 | 配电箱 | - 1、箱面材质：阻燃PC； - 2、额定电压：63A； - 3、安装方式：半嵌入墙体； - 4、尺寸：385mm×330mm |  |  | 1 | 个 | 750 |  | 750.00 |
|  | 26 | 电线 | BV-500/3×6.0mm2及其他项目实施过程中可能需要的电线电缆等。 |  |  | 473.25 | m | 11 |  | 5205.75 |
|  | 27 | 保护管 | - 材质：JDG - 名称：电线管 |  |  | 144.91 | m | 10 |  | 1449.10 |
|  | 28 | 电源插座 | - 孔位数：5个； - 阻燃PC材质； 3、尺寸：86mm×86mm。 |  |  | 16 | 个 | 34 |  | 544.00 |
|  | 29 | 吸顶灯 | - 1、LED吸顶灯； - 2、防尘防水雾防蚊虫； 3、功率：≥18W |  |  | 9 | 个 | 190 |  | 1710.00 |
|  | 30 | 照明开关 | 1、材质：阻燃PC； 2、尺寸：86mm×86mm |  |  | 9 | 个 | 31 |  | 279.00 |
| 其他辅料 | 31 | 租用吊装设备 |  |  |  | 1 | 天 | 3500 |  | 3500.00 |
|  | 32 | 亚克力字 | 1、材质：亚克力 2、尺寸：400mm*400mm |  |  | 7 | 个 | 263 |  | 1841.00 |
|  | 33 | 垃圾分类广告（含内容） | 1、材质：亚克力 2、尺寸：1.4m×1.2m |  |  | 1.68 | m2 | 95 |  | 159.60 |
|  | 34 | 防水背胶海报（含内容） |  |  |  | 19.53 | m2 | 95 |  | 1855.35 |
|  | 35 | 水管及生带 |  |  |  | 3 | 组 | 2688 |  | 8064.00 |
|  | 36 | 氩气、氩焊丝、磨片、玻璃胶 |  |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |
| 含制作、运输、安装等一切费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357568.66 |

注：关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的，未作大于、小于等表示幅度的允许正负偏离2%（报价人投标报价超出正负偏离2%的视为无效投标，作出大于或小于数值要求的，含本数）。

- 上述上表未列明但因项目建设需要的其他主材、辅材等材料设备及相关配套费用由供应商自行承担；用量若有超出部分由成交供应商自行承担，采购人不再承担额外费用。项目实施过程中，实际安装情况以采购人要求的为准。

- 供应商提供的货物必须符合采购要求，符合国家或行业的质量标准及环保要求，同时必须符合采购人根据管理场所、用途等提出的特殊要求。

- 供应商应保证提供给采购人的货物是原厂制作、全新、未使用过的，是用优良的工艺和优质材料制造而成的。

- 成交供应商必须按图施工，未经采购人同意不得随意变更图纸内容，否则造成的损失均由成交供应商自行负责。

7、工艺要求：

（1）主要型材：

主立柱为100mm*100mm*3.0mm热镀锌钢管人工满焊而成，辅管为80mm*40mm*2.0mm热镀锌方管做支撑，墙体每隔63cm人工满焊80mm*40mm*2.0mm热镀锌钢管做龙骨，主体所有框架全部经过防腐处理，焊点部分经人工打磨、抛光后严格做防锈漆。

（2）墙体：

钢结构，中间热镀锌钢架龙骨，外墙板采用铝单板，立柱人工打磨后喷底漆（两遍等干），最外侧喷水性氟碳金属漆，内墙板采用竹木纤维板装饰面。

（3）顶部：

用铝扣板吊顶，隔热层龙骨钢架，最表层热镀锌板。顶部承重不小于0.5PA压力，承重≥500KG，能够抗15级台风压力，整个顶部结构防水、隔热措施完善。

（4）底部：

地面

混凝土基础与主立柱相连接，扎实牢固，底座主料为12号热镀锌槽钢满焊焊接，整个底座用80mm*40mm*2.5mm热镀锌钢架龙骨焊接成型，上面铺设玻镁板，最表层为防滑瓷砖。

（5）门窗：铝合金钢化玻璃窗，复合实木烤漆门，电动铝合金卷闸门。

（6）主体结构：

①抗震设防烈度：

抗震设防烈度为7度。设计基本地震加速度值为0.10g，地震分组第二组，场地类别Ⅱ类。

②屋面及地面荷载：

屋面活荷载为 0.5kN/㎡。

地面活荷载为 2.0kN/㎡。

③基本风压和基本雪压：

基本风压为 0.75kN/㎡。

基本雪压为 0.00kN/㎡。

④结构框架规格：

结构连接：焊接焊缝为二级。

表面处理：所有露明铁件除锈等级为≥Sa2.5。

防火要求：涂刷室内型防火涂料，结构构件的耐火极限为≥2h。

（7）电力要求：

①垃圾屋内设置配电箱1个(满足垃圾屋内外照明、插座等配电，成交人应完成垃圾屋内灯具布置及安装、普通插座的安装，照明及所有插座供电的导线 (或电缆) 连接和敷设。成交人应预留电源电缆的进、出线通道，并与采购人沟通确认。

②垃圾屋按第三类防雷建筑物要求进行防直击雷设计,并预设断接卡子供测量接地电阻用，设置接地端子两处，并予以明显的接地标识，以便于与接地网可靠连接。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交货地点：龙岩新叶工贸有限责任公司指定地点（具体地址以签订合同为准）

2、交付时间：成交供应商签订合同后45日内交货，并安装完毕。

3、交货方式：成交供应商按图施工完成整屋安装，经验收合格后交付给采购人。

4、验收要求:由采购人组织人员按磋商文件及相关行业国家标准要求进行验收(按整屋验收）

5、结算与付款方式：经采购人最终验收合格后，采购人在成交供应商提交的正式发票等相关报销材料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。

6、履约保证金：

## 成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额5%履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。如成交人违约，不予退还履约保证金，若造成采购人经济损失的，采购人有权向成交人追偿。

- 包装运输及安装

- 成交供应商提供的货物应按标准保护措施进行包装，以防止物资在运输途中损坏，确保物资安全无损运抵指定地点，到货后成交供应商应组织人员按图纸要求进行规范施工。

- （2）进场安装中，对采购人工作区域内的场所、设施设备须做好防护保护措施，损坏须修复原状或照价赔偿。现场产生的垃圾须及时清理，否则被采购人通报的每次处罚1000元以上。

- （3）安装过程应严格遵守用电安全等操作规程，做到安全文明施工，安装过程出现的一切安全责任及财产损失或人身损害伤亡的，均由成交供应商自行负责。

8、产品售后服务要求：

所有产品整体售后维保2年。售后维保期自验收合格之日起计算。售后维保期内负责修理或更换有缺陷的零部件或整件，并在收到采购人的通知后1小时内响应要求，24小时内派人到达现场解决问题。在质保期内，成交人负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。对于成交人责任引起的质量问题或系统故障，成交人应免费为业主更换设备或材料、排除故障、恢复系统正常运行，设备或材料更换后应延长其质保期。

9、违约责任：

（1）因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，采购人有权终止合同；成交人违约对采购人造成的损失的，需进行赔偿。

（2）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1天，需向采购人支付违约金1000元，逾期超过10天的，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

（3）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将没收其履约保证金。

（4）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（5）成交供应商所交货物不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

（6）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（7）除上述具体违约情形外，成交人出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。

（8）在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（9）采购人与成交人可根据实际情况，在合同中另行补充其他违约责任。

10、诉讼相关费用承担：

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

11、不可抗力：

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

12、专利权及知识产权：

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13、保密条款：

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

14、廉政条款：

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15、合同纠纷处理方式：

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

第四章  合同参考文本

龙岩新叶工贸有限责任公司网上竞价（货物类）采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为        的                 （以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

#### 四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>         <快递包装政府采购需求标准（试行）>         的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

#### 五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

#### 六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请评审专家参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

#### 七、资金支付方式、条件和时间

#### 八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

#### 九、合同期限

#### 十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：

#### 十四、合同其他条款

#### 十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

#### 十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.特定资格要求（若有）

### 按网上竞价文件第一章要求提供

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

- 2、货物（服务）分项报价表（若有）

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：